| Številka: | 43001-69/2012-27 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 24.09.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 24.9.2012, 07:19
Spoštovni !

Pri pregledu DRSC strani in priponk ni enopolnih shem v PDF obliki.

Vprašanje in odgovor že oddano na portalu :

Oddano: 19.9.2012, 08:04

Prosim za enopolne sheme vseh razdelilnih omar v popisu. 
Spoštovani !

Citiram popis za eno razdelilno omaro:

1 "Izdelava napajalno krmilne razdelilne omare 
R EN1 za montažo v elektro nišo EN1 v predoru v zaščiti IP 54, 
dim. 2400x2000x400mm, montirana na podstavek-kineto, 
ter opremljene z opremo po enopolni shemi:

Omarica v niši naj bo izdelane iz nerjavnega jekl" kos 1,00

Odgovor:

Zahtevane sheme v pdf obliki so v priponkah objavljene na spletni strani DRSC.

Odgovor:

Odpri Pojasnilo in sheme 21 ( 19.09.2012), na naslovu http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2415-12-000435/narocilo.html