| Številka: | 43001-69/2012-29 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 25.09.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 25.9.2012, 08:38
Pozdravljeni!
Radi bi dobili skico oz.detajl montažne stene v niši za klic v sili po detajlu.
V poglavju 18. Zaključna dela in oprema v predoru, nišah in reševalnem rovu je opis te stene:
Dobava in vgraditev montažne stene v niši za klic v sili, dim. 173x280cm, po detajlu. Celoten material je negorljiv (razred A1, A2/ DIN 4102 ali po
Direktivi Sveta CPD 89/106/ES kos 5,00
Prosimo za detajl oz.skico te montažne stene.
Prosimo za zahtevano klasifikacijo montažne stene po EN 13501, saj je klasifikacija A1, A2 klasifikacija materiala ne pa klasifikacija elementa.

Odgovor:

Za oblikovanje cene na enoto zadostujejo zgornji opisi del iz katerih so razvidne dimenzije in tehnične zahteve. Delavniške načrte izdela izbrani ponudnik, ki pa morajo biti v skladu z zakonodajo in tehničnimi predpisi.