| Številka: | 43001-69/2012-34 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 27.09.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 27.9.2012, 14:00
V popisu del 2.etapa je zavihek hišni priključki vodovod "H" na deviaciji 1-8.
V rekapitulacijo tega zavihka ne vleče.
So pa HP na deviaciji 1-8 v popisu , kjer je investitor Občina, samo količine niso enake.
Prosimo za obrazložitev, oziroma za popravek popisa del.

Odgovor:

Hišni priključki vodovod "H" na deviaciji 1-8 bodo upoštevani v rekapitulaciji čistopisa popisa.

Popis za hišne priključke je razdeljen na dva dela tako kot je to prikazano v objavljenih popisih in sicer na del hišnih priključkov, ki se jih tangira z rekonstrukcijo deviacije LC skozi Puštal, preostanek (hišni priključek od ceste do hiše) pa je upoštevan v občinskem delu popisa za vodovod.