| Številka: | 43001-69/2012-52 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 05.10.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 5.10.2012, 08:14
Prosimo za pojasnilo glede okoljskega monitoringa, in sicer, kje je poročilo o ničelnem stanju oz. kje se nahajajo točke za izvedbo monitoringa?

Odgovor:

Okoljski monitoring se je izvajal na podlagi elaborata Presoje vplivov na okolje: PVO/102-99, kateri je bil tudi sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Točke za izvedbo monitoringa so določene na podlagi navedenega elaborata in prilagoditev glede na potrebe, ki so se pokazale na terenu.

Do sedaj so bile izvedene spodnje meritve ničelnega stanja:

- Objekti in Ceste:

- 22 objektov (vzhodni portal 2, mesto 4, zahodni portal 12, mostovi 4)

- Ceste pregledano cca. 6.000 m1 lokalnih cest

- Meritve HRUPA

- 3 meritve: Severni in južni portal, trasa obvoznice v naselju Puštal (24.- urne)

- Meritve PRAHA PM-10

- 2 meritvi: Severni in južni portal, naselje Puštal (24.- urne)

- Seizmične meritve VIBRACIJ

- 7 meritev: Severni in južni portal, naselje Puštal (24.- urne in točkovne meritve)

- Meritve površinskih vod

- 2 meritvi: Lokacija Sora; pred in za traso gradbišča Obvoznice in predora)

Rezultati monitoringa bodo predani izbranemu ponudniku ob uvedbi v delo.