| Številka: | 43001-69/2012-65 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 07.10.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 7.10.2012, 21:03
Ali je za predor Sten predvideno avtomatsko krmiljenje semaforjev, glede na prometno dogajanje v predoru (vožnja v nasprotno smer, ustavljeno vozilo, prometna nezgoda...)? Če ja, na kakšen način je predvideno to krmiljenje?

Odgovor:

Sistema ADP (avtomatska detekcija prometa) in NKS (nadzorno krmilni sistem) sta povezana preko Ethernet stikala v pogonski centrali. Za krmilno komunikacijo med sistemoma se uporabi TCP/IP protokol.