| Številka: | 43001-69/2012-66 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 07.10.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 7.10.2012, 21:12
V tehničnih zahtevah vodenja predora za video sistem piše: "V Nadzornem centru je s pomočjo dekoderjev izvedena ponovna pretvorba v analogni video signal, ki se uporabi za prikazovanje na dveh video monitorjih". V popisu nismo zasledili potrebnih dekoderjev. V kateri postavki je potrebno upoštevati omenjene dekoderje?


Odgovor:

Cene za dekoderji naj se upoštevajo pri postavkah  za dobavo 21" LCD monitorjev, oz. se monitorji direktno priključijo na Ethernet stikalo v nadzornem centru.