| Številka: | 43001-69/2012-70 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 07.10.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 7.10.2012, 21:30
V tehničnih zahtevah vodenja predora je navedeno: "Predvidena je tudi integracija sistema ADP predora Sten v skupen in enoten sistem z ostalimi sistemi ADP v NC Dragomelj". Glede na to, da je v NC Dragomelj samo in edino ADP sistem predora Šentvid, ali to pomeni, da je potrebno izvesti integracijo sistema ADP predora Sten v skupen in enoten sistem z sistemom ADP predora Šentvid?


Odgovor: