[image: image1.jpg]Sl

1509001
Q287





	Številka:
	43001-82/2015-117
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015
Oddano: 1.9.2015, 14:38


Prosimo Vas za določene odgovore vezane na meritve posedkov, točka IV. Geotehniško spremljanje posedkov nasipa.

Zanima nas, kaj dejansko pomeni 60 meritev?

Zanima nas, na koliko metrov je potrebno izvesti meritev, ter kakšna je zahtevana natančnost meritev?

Ali je v tem primeru ena cev dolžine 200 m ali sta tole dve cevi, vsaka dolžine 100m?

Ali je dostop omogočen iz obeh strani cevi?

Smo iskali po PZI dokumentaciji karkoli o tem pa nismo nikjer uspeli dobiti teh podatkov.


ODGOVOR:


V objavljenem ponudbenem predračunu, je v okviru točke A1. – Tirne naprave – 2. Tir, poglavja IV. – Geotehniško spremljanje posedkov, v postavki št. 2, predvidena izvedbe 1.800 geodetskih meritev posedalnih plošč. Iz postavke št. 1, tega poglavja ponudbenega predračuna je razvidno, da je predvidena vgradnja 60 kosov posedalnih plošč. Iz navedenega je razvidno, da je predvideno 30 meritev posamezne posedalne plošče.

Pogostost meritev bo usklajena glede na razvoj konsolidacije in bo v začetku dnevna, po izgradnji nasipa pa mesečna. Zahtevana natančnost geodetskih meritev znaša ± 1 mm.

Predvidena je vgradnja dveh horizontalnih inklinometrov v skupni dolžni 200 m. 

Predviden je dostop do vseh ustij inklinometrov (na obeh koncih merskih profilov).

  [image: image1.jpg]    [image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]davéna §t.:75827735, matic¢na $t: 5300177,
St. racuna pri Banki Slovenije: 01100-6300 109972



        

	
	
	
	stran 2 od 1



[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO



