[image: image1.jpg]Sl

1509001
Q287





	Številka:
	43001-82/2015-21
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	14.07.2015
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


Vprašanje:
Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015

Oddano: 9.7.2015, 13:37

Na kateri obstoječi nadzorni sistem se priklapljajo črpališča? V razpisu je navedeno: "Dobava in montaža elektro omarice b/h = 60/30 cm postavljena na višini 80 cm od terena z modulom, ki je kompatibilen z obstoječimi napravami za daljinsko krmiljenje in nadzorovanje črpalke." Kateri je ta sistem, kakšen je zahtevani modul, kakšne so zahteve glede krmilne omarice, itd.?

Odgovor:

Ponudniki morajo pri izdelavi PZI-jev za črpališča v okviru kesonskega objekta upoštevati funkcijske specifikacije tipskega črpališča za Komunalo Koper. Komunala Koper je bodoči upravljalec in soglasodajalec.  Naročnik bo objavil tehnične specifikacije tipskega črpališča Komunale Koper, kot Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji. Podrobnejše podatke morajo ponudniki pridobiti pri soglasodajalcu, to je Komunali Koper. 
  [image: image1.jpg]    [image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]davéna §t.:75827735, matic¢na $t: 5300177,
St. racuna pri Banki Slovenije: 01100-6300 109972



        

	
	
	
	stran 2 od 2



[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO



