|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-489/2019-13 |  | oznaka naročila: | A-37/20 G |
| Datum: | 22.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000063/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z ureditvijo križišč na R1-225/1246 v km 3,335 - Letuš** |

**JN003347/2020-B01 - A-37/20; datum objave: 28.05.2020**

**Datum prejema: 22.06.2020   11:26**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni!  
  
Zanima nas debelina bankine, ker količina je v m2-ih.  
  
2.2.5 Bankine  
0001 S 3 6 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,50 do 1,00 m Bankina širine 0.5 m. M2 66,7500  
  
Hvala!

**Odgovor:**

Bankina je iz tamponskega drobljenca debeline 25-30cm.