|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-494/2019-03 |  | oznaka naročila: | A-6/20 G |
| Datum: | 24.01.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000083/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271** |

**JN000219/2020-B01 - A-6/20, datum objave: 16.01.2020**

**Datum prejema: 24.01.2020   08:44**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
prosimo za objavo točnega opisa, detajla BUS postajališča oz. tipa nadstrešnice katero zahtevate v popisu del  
"Dobava in vgraditev BUS nadstrešice po izboru naročnika z vsemi potrebnimi deli in materialom 2,00 kos"  
  
Hvala, lep pozdrav.

**Odgovor:**

BUS nadstrešnica je lahko tipska, seveda pa mora zadostiti gabaritom, navedenim v priloženem detajlu na Naročnikovi spletni strani, iz predmetne specifikacije projekta in sicer:

1. PZI: G.151.3\_BUS\_postajališče – priloga pdf.,

2. PZI: G.151.4\_BUS\_postajališče – priloga pdf.

Izvajalec mora pred dobavo in vgradnjo BUS nadstrešnice dostaviti v potrditev dokumentacijo proizvoda oz. delavniške risbe projektantu in nadzoru ter ustrezno izjavo o lastnostih, katera bo seveda del DZO.