|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-494/2019-09 |  | oznaka naročila: | A-6/20 G |
| Datum: | 30.01.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000083/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271** |

**JN000219/2020-B01 - A-6/20, datum objave: 16.01.2020**

**Datum prejema: 30.01.2020   12:36**

**Vprašanje:**

Ali je izkopani material primeren za nasip?

**Odgovor:**

Lokacija predmetnega objekta se nahaja na ravninskem poplavnem območju. Predvideva se, da je konstrukcija obstoječega nasipa najmanj delno zaglinjena oz. zablatena, tako da izkopni material za izvedbo nasipov (krožišče, trasa cestnih navezav) ne bo uporaben. Bo pa izkopni material uporaben za zasipe pri izvedbi infrastrukture izven povoznih površin.

Projekt predvideva izdelavo nasipov s kamnitim agregatom IV. kategorije, predpostavlja pa se, da je izkopni material večinoma III. kategorije.

Vsekakor pa se bo primernost oz. uporabnost izkopnega materiala za eventualno vgradnjo ugotavljala ob prisotnosti geomehanika zunanje in notranje kontrole kakovosti.