|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-494/2019-11 |  | oznaka naročila: | A-6/20 G |
| Datum: | 31.01.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000083/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271** |

**JN000219/2020-B01 - A-6/20, datum objave: 16.01.2020**

**Datum prejema: 31.01.2020   09:44**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:  
- postavka 34 311 V popisu del so navedeni tlakovci, v karakterističnem prerezu pa gre za granitne kocke 20/20/20, kaj naj se upošteva?  
- Sakralni objekt se samo odstrani, ali ga je potrebno tudi skladiščiti in postaviti na novi lokaciji?  
  
lp

**Odgovor:**

Postavka 34 311 je pravilna, saj gre za tlakovanje otokov za umiritev prometa – betonski tlakovci, granitne kocke pa so le na območju notranjega pasu krožnega krožišča – glej karakteristični prerez G.131.3.

Projekt predvideva le »porušitev in odstranitev zgradbe - sakralnega obeležja«, ki se ga deponira na območju gradbišča.