|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-503/2019-09 |  | oznaka naročila: | A-92/20 G  |
| Datum: | 26.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000110/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor - Soteska od km 0,075 do km 0,505 na območju naselja Dvor** |

**JN005080/2020-B01 - A-92/20, datum objave: 13.08.2020**

**Datum prejema: 26.08.2020   08:44**

**Vprašanje:**

Vprašanje
Popis del: RAZSVETLJAVA
Sklop: 4.0 KABELSKA KANALIZACIJA
Postavka:43815 Dobava in polaganje cevi PVC premera 160 mm, na globini 0,8 m, po celotni trasi 2x160mm

Vprašanje

Kaj je pri tej postavki enota mere, ali kaj naj bi pomenila količina 4?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

**Odgovor:**

Prišlo je do napake, ni kabelske kanalizacije 2x160, zato je naročnik to postavko odstranil iz popisa del. Navedena sprememba bo upoštevana tudi v čistopisu popisa del.