|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-9/2020-13 |  | oznaka naročila: | A-22/20 G  |
| Datum: | 12.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000136/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500** |

**JN001624/2020-B01 - A-22/20; datum objave: 11.03.2020**

**Vprašanje:**

**Datum prejema: 12.05.2020   8:19**

Pozdravljeni,
prosimo za navedbo artikla rešetke v opisu: Dobava in vgraditev ravne rešetke požiralnika iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 500/300 mm in vsa ostala pomožna dela.
Hvala

**Odgovor:**

V izogib favoriziranju določenega proizvajalca Naročnik v popisu del podaja samo specifikacije.