|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-30/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-18/20 G |
| Datum: | 27.02.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000225/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na G2-102/1461 Logatec - priključek Logatec med 0,850 do km 1,587** |

**JN000897/2020-B01 - A-18/20, datum objave: 14.02.2020**

**Datum prejema: 27.02.2020   11:35**

**Vprašanje:**

Spoštovani  
Pri javni razsvetljavi je pod opombo navedeno  
V primeru vgradnje druge svetilke, mora dobavitelj s kontrolnim izračunom in po vgradnji še z meritvijo osvetljenosti dokazati vse zahtevane parametre razsvetljave, kot so definirani v tem načrtu.  
Komplet: dobava in montaža  
Prosimo da objavite izračune za zahtevane svetilke in dwg skice cestišča...? da lahko naredimo izračune.

**Odgovor:**

Na Naročnikovi spletni strani sta priloženi:

- tehnični poročili cestne razsvetljave (krožišče in hodnih za pešce)

- situaciji iz načrta cestne razsvetljave (krožišče in hodnik za pešce)

Za svetilke je potrebno dostaviti vso dokazno tehnično dokumentacijo (certifikate) skladno z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo.