|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-33/2020-14 |  | oznaka naročila: | A-15/20 G |
| Datum: | 25.03.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000245/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod** |

**Vprašanje:** **JN001782/2020-B01 - A-015/20; Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod, datum objave: 17.03.2020**

**Datum prejema: 25.03.2020   09:48**

Spoštovani,   
v popisu je zahteva po "Sidrni zaklepni spoj za cev NL DN350". Dimenzijo DN350 je možno sidrati le s tesnili s sidrnimi zobci (TYTON - SIT ali Vi spoj), ker nihče od proizvajalcev ni zmožen dobaviti dimenzije DN350 v sidrnem spoju (VRS ali Ve), kljub temu, da jo nekateri imajo v katalogu.   
  
Zanima nas ali je v tem primeru mišljena dobava in montaža tesnil DN 350 TYTON-SIT ali Vi?

**Odgovor:**

Sidrni zaklepni spoj mora biti takšen, da omogoča kasnejši izvlek vodovodnih cevi iz zaščitne cevi brez rezanja vodovoda.