|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-39/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-32/20 G  |
| Datum: | 12.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490** |

**JN002759/2020-B01 - A-32/20; datum objave: 05.05.2020**

**Datum prejema: 12.05.2020   14:32**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni!

Imamo vprašanje glede elektro inštalacij in sicer pri zavihku Razsvetljava.
Prva točka so razdelilci. Zanima nas kam se oprema opisana pri razdelilcu Rm/Rp vgradi?
V popisu namreč ni zajete elektro omare.

**Odgovor:**

Oprema se vgradi v obstoječi razdelilec Rm/Rp, katerega se zaradi neustreznosti v celoti preveže.