|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-39/2020-07 |  | oznaka naročila: | A-32/20 G |
| Datum: | 18.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490** |

**JN002759/2020-B01 - A-32/20; datum objave: 05.05.2020**

**Datum prejema: 18.05.2020   08:01**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
PODHOD/ 5.8 Ključavničarska dela/  
58 211 DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENE PALIČNE OGRAJE Z VERTIKALNIMI POLNILI...  
58 000 DOBAVA IN MONTAŽA ROČAJA ZA PEŠCE...  
58 000 DOBAVA IN MONTAŽA ROČAJA ZA PEŠCE...  
Prosimo da za vse tri postavke objavite detajle, dimenzije in teže posamičnih ograj na m1 na podlagi katerih bo mogoče ovrednotiti postavke ( v popisu teh podatkov ni, prav tako jih nismo zasledili v razpisni dokumentaciji ).  
  
Lp

**Odgovor:**

58 211

Ograja iz nerjavečega jekla. H= 110 cm, stebrički fi 50, e=1.50m, horizontalne cevi fi 50 , vertikalna polnila fi12, e=12 cm

58 000

Ročaj za pešce iz nerjavečega jekla, horizontalna cev 50 mm, nosilci ročaja fi 12 sidrani v steno na e=1.50 m z 2M12