|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-39/2020-14 |  | oznaka naročila: | A-32/20 G |
| Datum: | 21.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490** |

**JN002759/2020-B01 - A-32/20; datum objave: 05.05.2020**

**Datum prejema: 21.05.2020   11:27**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
  
Prosimo za detajl ograje pri naslednjih postavkah:  
- 29421 Dobava in vgradnja nove kovane ograje pri šoli ( po izboru občine)  
- 29422 Izdelava nove kovinske ograje s kovinskimi stebri na betonski zid (enaka ograja kot na obstoječem zidu pri parkirišču gostilne)  
  
Hvala.

**Odgovor:**

- 29421 Dobava in vgradnja nove kovane ograje pri šoli (po izboru občine)

Odgovor: Dobavi in vgradi se kovana ograja višine 120 cm, vključno s stebrički in sidranjem na AB parapetni zid.

Izgled ograje :



- 29422 Izdelava nove kovinske ograje s kovinskimi stebri na betonski zid (enaka ograja kot na obstoječem zidu pri parkirišču gostilne)

Odgovor: Dobavi in vgradi se panelna ograja višine 120 cm, vključno s pritrdilnim materialom, stebrički in sidranjem na AB parapetni zid. Paneli iz vroče cinkane jeklene žice, barvane s prašnim poliestrskim lakom

Izgled ograje:

