|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-55/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-31/20 G  |
| Datum: | 14.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000350/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki« na cesti RT-912/3105 Novaki-Cerkno** **od km 4,750 do km 4,880** |

**JN002647/2020-B01 - A-31/20; datum objave: 28.04.2020**

**Datum prejema: 14.05.2020   07:44**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
prosim za podatek o širini kanalete za spodnjo postavko.

S 43 824
Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine s kineto (npr. tipa Hauraton), z nosilnostjo 250 kN
m1 6,00

lp

**Odgovor:**

Širina rešetke znaša 30cm.