|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G |
| Datum: | 07.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 07.07.2020   10:00**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni.  
  
Vezano na popis del za JN imamo sledeče pripombe in vprašanja:  
  
povsod pri zemeljskih delih navajate:  
  
Strojni izkop zemljine v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet  
Popis ni izdelan v skladu s TSC in razlika(po porabljenenem času in stroških) je več kot očitna, zato je za izvajalce nesprejemljivo, da se postavka ne loči. Kajti gre izkop vezljive/nevezljiva zranata zemljina- III. kategorija, medtem ko je IV. kategorija mehka kamnina. Glede na to, da se dela izvajajajo na Krasu(kamen), bi po priloženem popisu del najverjetneje izkop v mehki kamnini po tem popisu del morali izvajati za ceno izkopa v zemljini.  
  
Kaj pomeni postavka:  
  
Dobava in vgraditev dilatacijske plošče na jaške na zahtevo DRSI, vse komplet  
kos 20,00

**Odgovor:**

1. Izkopi so razdeljeni po kategorijah v spremenjenem ponudbenem predračunu Popis del\_S1
2. Detajl dilatacijske plošče jaška je objavljen na Naročnikovi spletni strani.