|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-25 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G |
| Datum: | 21.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 21.07.2020   ob 09:43**

Prosimo, da pri postavki  
  
Dobava in vgrajevanje betona v AB stene podpornih zidov z C 30/37 XF4 debeline 40 cm, betoniranje po kampadah, upoštevati dilatacijo, ki se tesnijo s tesnilno vrvico in TE kitom, izdelava kape in vgradnjo barbakan fi 25 mm na razdalji 3,0 m in višini 50 cm nad terenom, vse komplet  
  
ločite na dobavo in vgrajevanje betona ter posebej postavko za vgradnjo barbakan ter izdelavo kape.  
  
Lep pozdrav,

**Odgovor:**

Iz postavke zakoličba je razvidna dolžina zidu 93 m, kapa je dolga 93 m, barbakan je 31 kosov.

Naročnik ne bo delil postavke.