|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G |
| Datum: | 16.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 16.07.2021   14:13**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
V dokumentu ELEKTRO INŠTALACIJE v zavihku po imenu 4.1\_CR\_Popis, v točki 3 z naslovom SVETLOBNA OPREMA, pri vrsticah 64, 65, 66 navajate, citiramo: Pred izvedbo mora zvajalec preveriti dobavljivost teh svetilk. V naspretnem primeru naj dobavi enakovredne svetilke vendar ne v LED izvedbi.  
Teh svetilk več ni na razpolago. Že nekaj časa se vgrajujejo predvsem led cestne svetilke.  
Svetilke na kakšen vir je potem potrebno ponuditi ?  
Najbolj pravilno bi bilo, da objavite svetlobnotehnične izračune in ponudniki ponudimo ustrezne led svetilke s katerimi bomo izpolnili standard 13201.

**Odgovor:**

Odgovor se nahaja v Pojasnilu razpisne dokumentacije-04.