|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-23 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G |
| Datum: | 04.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 04.08.2021   10:24**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
v popisu črpališča je naročnik navedel črpalko Grundffos ali podobno, v popisu elektro del pa krmilne module ponudnika opreme Flyght. Eno in drugo skupaj ne gre, saj z moduli ponudnika Flyght lahko krmilimo le ta tip črpalk, v nasprotnem nimajo pomena.   
  
Zanima nas, kateri tip opreme je potrebno predvideti tako v elektro kot tudi strojnem popisu črpališča.  
hvala  
pozdrav

**Odgovor:**

Spremeni se popis del v zavihku »EE\_črpališče« v sklopu »Krmilno zaščitni del« v točki 31, tako da se glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31** | Industrijski krmilnik UNITRONICS z LCD prikazovalnikom V-130-33-R34, Ali ustrezen enakovreden Krmilnik v sestav: -CPU -22x DI -2xAI -12xDO Krmilnik v kompletu vgrajen in priključen. | kos | 1,00 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.