|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-25 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G  |
| Datum: | 04.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 04.08.2021   15:02**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni
V JN je zajeto tudi črpališče.
Vprašanje: kdo bo upravljalec predmetnega črpališča, da lahko pridobimo zahteve bodočega upravljalca, saj menimo da je v projektu zajeto neke vrste "tipsko črpališče". Vsekakor bi bilo korektno, da so te zahteve objavljene oz. del razpisne dokumentacije.
Najlepša hvala za odgovor

**Odgovor:**

Upravljalec predmetnega črpališča je Občina Idrija oziroma Komunala Idrija.

V popisu del se je glede opreme črpališča spremenila zahteva v sklopu »Krmilno zaščitnega dela« v točkah 31 in 49, tako da se glasita:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31** | Industrijski krmilnik UNITRONICS z LCD prikazovalnikom V-130-33-R34, Ali ustrezen enakovredenKrmilnik v sestav:-CPU-22x DI-2xAI-12xDOKrmilnik v kompletu vgrajen in priključen. | kos | 1,00 |
| **49** | Dograditev aplikativne orogramske oprema na aplikaciji SCADA CITECT, na sistemu upravljalca za črpališče kanalizacije. Komplet izdelava dopolnitev in prilagoditev obstoječe aplikacije z dinamizacijo shematskega diagrama, trendi, alarmi | kos | 1,00 |

Navedeni spremembi bosta upoštevani v čistopisu popisa del, ki bo objavljen po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.