|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-149/2020-11 |  | oznaka naročila: | A-36/20 G |
| Datum: | 9.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000658/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 4,100 do km 4,760 in od km 5,360 do km 6,140, 1. in 2. faza** |

**JN003141/2020-B01 - A-36/20, datum objave: 20.05.2020**

**Datum prejema: 9.06.2020   07:48**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
  
  
V popisih del Popis del - S1; zavihek: CS-1.odsek, je navedena izdelava 4 kos temeljev za kandelabre ni pa specificiranih kandelabrov in svetil. Ali se izdelajo samo temelji brez dobave in postavitve opreme?  
  
Hvala in lepo pozdravljeni.

**Odgovor:**

Na 1 odseku CR že obstaja in je predvidena le prestavitev 1 svetilke in postavitev 3 dodatnih temeljev s pripadajočo kabelsko kanalizacijo. Postavitev novih svetilk v tem projektu ni predvidena.