|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-165/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-54/20 G |
| Datum: | 21.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000712/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) – Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100** |

**Vprašanje:**

**JN004500/2020-B01 - A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100, datum objave: 16.07.2020**

**Datum prejema: 21.07.2020   11:14**

V zavihku Rekonstrukcija ceste, poglavje: 4. Odvodnjavanje, podpoglavje: 4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija, sta pod postavko 0006 in 0007 navedena doplačila za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2m. Ali je v teh dveh postavkah mišljena kompletna izdelava kanalizacije v globini do 2m, ali samo dodatni izkop v globini od 1,1 do 2m?

**Odgovor:**

* V kolikor se polagajo kanalizacijske cevi vključno s podložno plastjo v globini, ki je večja od 1,0m je izvajalec upravičen do doplačila iz postavk 0006, 0007 iz poglavja 4.3 Globinsko odvodnjavanje – kanalizacija. V teh postavkah je jasno napisano, da gre za izdelavo kanalizacija!