|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-165/2020-11 |  | oznaka naročila: | A-54/20 G |
| Datum: | 03.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000712/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) – Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100** |

**Vprašanje:**

**JN004500/2020-B01 - A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100, datum objave: 16.07.2020**

**Datum prejema: 03.08.2020   10:28**

Spoštovani,  
  
kaj je mišljeno v opisu postavke:  
Planum temeljih tal: Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine-3.kategorije v debelini 40cm - m2 27,00.... ali gre za nasip s tamponom?  
Hvala

**Odgovor:**

Da, gre za primerno komprimiran nasip iz primernega gramoznega materiala (v skladu s projektno dokumentacijo).