|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-205/2020-11 |  | oznaka naročila: | A-95/20 G |
| Datum: | 21.09.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000855/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija plazov »Prelasko« na cesti R3-684/7460 PRELASKO – BUČE – KOZJE od km 0,270 do km 0,960** |

**JN005427/2020-B01 - A-95/20; datum objave: 01.09.2020**

**Datum prejema: 21.09.2020   14:48**

**Vprašanje:**

10 13.251 "Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s, komplet z nabavo črpalk, premiki, ureditvijo napajanja in vsemi potrebnimi deli in materiali.  
" ura 60,00 0,00  
  
Kaj točno mora zajemati zgornja postavka? Dobava črpalk, koliko, ali te črpalke ostanejo, ali je enota po uri prava...?

**Odgovor:**

Ponudnik mora zagotoviti črpanje vode iz gradbene jame v dolžini trajanja 60 ur z dotokom vode do 5 l/s.