|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-226/2020-14 |  | oznaka naročila: | A-75/20 S |
| Datum: | 3.09.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000893/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve GKP G9  Škofljica – Petrina** |

**JN005098/2020-B01 - A-75/20; datum objave: 13.08.2020**

**Datum prejema: 3.09.2020   08:55**

**Vprašanje:**

1.Ali je potrebno ponuditi tudi načrt nove cestne razsvetljave in načrt prestavitve obstoječe cestne razsvetljave, kjer bo to potrebno (praksa je takšna, da predvidena kolesarska pot »povozi« obstoječo cestno razsvetljavo)?  
  
2.Ali je potrebno ponuditi načrt prestavitev in zaščite obstoječih komunalnih vodov (TK, EE, KRS,.)?

**Odgovor:**

1. Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati 49. člen Pravilnika o kolesarskih površinah.
2. Pri izdelavi dokumentacije IZP je potrebno pridobiti projektne pogoje za potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih vodov.