|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-241/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-24/20 G  |
| Datum: | 28.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000922/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 2. etapa** |

**Vprašanje:**

**JN004538/2020-B01 - A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa, datum objave: 17.07.2020**

**Datum prejema: 27.07.2020   12:49**

Kaj mislite v tej postavki granitni ali betonski robniki?

Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega granitnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm m1 460,00

**Odgovor:**

* Dobavijo in vgradijo se predfabricirani betonski robniki