|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-241/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-24/20 G  |
| Datum: | 28.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000922/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 2. etapa** |

**Vprašanje:**

**JN004538/2020-B01 - A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa, datum objave: 17.07.2020**

**Datum prejema: 28.07.2020   11:56**

53 761 Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, prerez do 0,10 m3/m2 m2 580,00

A je to torkret beton?
Kje je armaturna mreža in sidra?

Naročnika prosimo, za bolj natančen opis postavke.

**Odgovor:**

To je torkret beton, upoštevati postavko po opisu.