|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-241/2020-15 |  | oznaka naročila: | A-24/20 G  |
| Datum: | 05.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000922/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 2. etapa** |

**Vprašanje:**

**JN004538/2020-B01 - A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa, datum objave: 17.07.2020**

**Datum prejema: 05.08.2020   10:58**

44958 - 4.4. Jaški

Zahtevate pokrov 700/700 125 kN

Je mišljeno 600/600?

LP

**Odgovor:**

Pravilno je pokrov 700 x 700 – zaradi vstopnih stopnic v zadrževalnik je potreben širši pokrov!