|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-244/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-57/20 G |
| Datum: | 30.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000934/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč – Ig skozi Jezero** |

**JN004619/2020-B01, datum objave: 21.07.2020**

**Datum prejema: 30.07.2020   09:47**

**Vprašanje:**

Prosim za razjasnitev kakšne cevi naj upoštevamo v ponudbi  
SN4, SN8, ali SN8 ENOSLOJNA.

**Odgovor:**

V postavkah, kjer so cevi polno obbetonirane ponudnik upošteva cevi SN4. Za vse ostale cevi se upošteva SN8.

Na podlagi tega bo naročnik dopolnil tudi popise del.