## SKUPNA REKAPITULACIJA
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč - Ig skozi Jezero
Št. Ponudbe:
Ponudnik:
Datum:
Ureditev ceste (I., II. In III. Faza) | 61500
Zaščita in prestavitev vodovoda | 500
Cestna razsvetljava (I., II. In III. Faza) | 900
Prestavitev in zaščita TK voda | 0
Nepredvidena dela 10% | 6290
Skupaj (z nepredvidenimi deli) | 69190
DDV 22% | 15221.8
SKUPAJ (z DDV) | 84411.8

## REKAPITULACIJA CESTA + PLOČNIK
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč - Ig skozi Jezero
Ureditev ceste in pločnika
1. PREDDELA
I. Faza |  |  |  | 18000
II. Faza |  |  |  | 18000
III. Faza |  |  |  | 18000
|  |  | SKUPAJ: | 54000
2. ZEMELJSKA DELA
I. Faza |  |  |  | 0
II. Faza |  |  |  | 0
III. Faza |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
I. Faza |  |  |  | 0
II. Faza |  |  |  | 0
III. Faza |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
4. ODVODNJAVANJE
I. Faza |  |  |  | 0
II. Faza |  |  |  | 0
III. Faza |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
II. Faza |  |  |  | 0
III. Faza |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
6. OPREMA CEST
I. Faza |  |  |  | 0
II. Faza |  |  |  | 0
III. Faza |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
7. TUJE STORITVE
I. Faza |  |  |  | 2500
II. Faza |  |  |  | 2500
III. Faza |  |  |  | 2500
|  |  | SKUPAJ: | 7500
|  | SKUPAJ : |  | 61500

## CESTA + PLOČNIK - F1
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč - Ig skozi Jezero
FAZA 1
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
1. PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu (fekalna kanalizacija, elektrika, plinovod) | 0.62 |  | 0
11 132 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu | 0.62 |  | 0
11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 32 |  | 0
11 631 | kos | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu *DETAJLNE TOČKE-RADIJI, JAŠKI itd. | 159 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 112 | m2 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno | 570 |  | 0
12 121 | m2 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | 35 |  | 0
12 151 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | 11 |  | 0
12 152 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 8 |  | 0
12 163 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | 11 |  | 0
12 166 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | 8 |  | 0
12 181 | ura | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves | 5 |  | 0
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku *deponiranje do ponovne montaže | 9 |  | 0
12 223 | kos | Demontaža obvestilne table s površino nad 3 m2 *OGLASNI PANO | 1 |  | 0
12 261 | kos | Demontaža plastičnega smernika | 20 |  | 0
12 291 | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže *žičnata ograja skupaj z betonskim temeljem | 13.5 |  | 0
12 294 | m3 | Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona, | 56 |  | 0
12 297 | m1 | Porušitev in odstranitev ograje iz žive meje | 35 |  | 0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 311 | m3 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm | 470 |  | 0
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 3370.58 |  | 0
12 371 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm | 30 |  | 0
12 372 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | 45 |  | 0
12 381 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm | 2.5 |  | 0
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 66.5 |  | 0
1.3 Ostala preddela
1.3.1 Omejitve prometa
13 111 | € | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji (obračun po dejnskih stroških in koncesionarskih cenah postavljalca zapore) |  |  | 18000
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 431 |  | 0
21 234 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem * 70% strojnega izkopa | 2706.795 |  | 0
21 243 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem * 15% strojnega izkopa | 580.0275 |  | 0
21 253 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem * 15% strojnega izkopa | 580.0275 |  | 0
21 313 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno | 99.15 |  | 0
21 314 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno * 70% izkopa | 522.4102 |  | 0
21 315 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 15% izkopa | 111.945 |  | 0
21 316 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 15% izkopa | 111.945 |  | 0
21 325 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | 24.3359 |  | 0
21 326 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | 40.5598 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 3730 |  | 0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 313 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | 7085 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 117 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | 96 |  | 0
24 474 | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm *pločnik | 350 |  | 0
24 477 | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 50 cm *vozišče | 1715 |  | 0
24 612 | m2 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 5440 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 121 | m2 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno | 810 |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 810 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 117 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | 10945.0599 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije | 3328.3552 |  | 0
29 135 | m3 | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije | 716.3084 |  | 0
29 136 | m3 | Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije | 732.5323 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo *vključno s plačilom komunalne takse | 784.5484 |  | 0
29 154 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo * vključno s plačilom komunalne takse | 134.4 |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti
3.1.1 Nevezane nosilne plasti
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | 1048 |  | 0
31 181 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm | 202.15 |  | 0
3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)
31 642 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm * vozišče, mulda | 4043 |  | 0
3.1.8 Asfaltne obrabnonosilne plasti-Asphalt concrete-surface (AC surf)
31 813 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z2 v debelini 6 cm * uvozi | 100 |  | 0
3.2 Obrabne plasti
3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf)
32 244 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 4,0 cm * vozišče, priključki, mulda | 4043 |  | 0
32 254 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4,0 cm * pločnik | 838 |  | 0
32 299 | m1 | Doplačilo za izdelavo mulde v širini 50cm in minimalni globini 5cm * asfalt upoštevan v zgornji postavki | 433 |  | 0
3.2.4 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface dressing (SD)
32 497 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | 75 |  | 0
32 498 | m1 | Zaščita stikov s "teksabit trakom" | 69 |  | 0
32 499 | m2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | 75 |  | 0
3.5 Robni elementi vozišč
3.5.2 Robniki
35 211 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/25 cm | 615 |  | 0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 444 |  | 0
35 235 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 167 |  | 0
35 275 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | 34 |  | 0
3.6 Bankine
36 111 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 42.4 |  | 0
36 113 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m | 38 |  | 0
4. ODVODNJAVANJE
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 133 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | 220 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 221 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN160, v globini do 1,0 m | 357 |  | 0
43 222 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN200, v globini do 1,0 m | 107 |  | 0
43 223 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN250, v globini do 1,0 m | 57.4 |  | 0
43 224 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN300, v globini do 1,0 m | 5 |  | 0
43 231 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona,SN8 premera DN160, v globini do 1,0 m | 8 |  | 0
43 233 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona,SN8 premera DN250, v globini do 1,0 m | 132.6 |  | 0
43 281 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, SN4 premera DN160 mm | 267 |  | 0
43 511 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm | 220 |  | 0
43 832 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | 169.4 |  | 0
43 850 | m3 | Dobava peska frakcije 0- 8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 262.88 |  | 0
43 851 | kos | Izdelava priklopa direktno na predviden meteorni kanal | 4 |  | 0
43 852 | kos | Izdelava novega vpadnika s priklopom na predviden meteorni kanal *dimenzije prilagojene dimenziji cevi kanala | 12 |  | 0
43 853 | kos | Izdelava priklopa CP povezave na RJ predvidenega meteornega kanala | 19 |  | 0
4.4 Jaški
44 134 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 43 |  | 0
44 162 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 4 |  | 0
44 172 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 26 |  | 0
44 173 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 2 |  | 0
44 797 | kos | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | 43 |  | 0
44 854 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | 24 |  | 0
44 961 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 19 |  | 0
44 972 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 32 |  | 0
44 992 | kos | Višinsko prilagajanje (do 50 cm) obstoječega jaška komunalne infrastrukture iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 100 cm ali kvadratnega prereza do 80/80 cm | 19 |  | 0
44 996 | kos | Višinsko prilagajanje kap obstoječe komunalne infrastrukture | 17 |  | 0
4.5 Prepusti
45 211 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta in izpusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 25 do 40 cm | 5 |  | 0
62 448 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 *5231-4 | 14.29 |  | 0
6. OPREMA CEST
6.1 Pokončna oprema cest
61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | 8 |  | 0
61 215 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm *3600 | 1 |  | 0
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm *1116-2,11201-1 X 2, 3117-1,2226-1 | 5 |  | 0
61 218 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm *2101,4101 | 1 |  | 0
61 219 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm *1116,11201-1 | 1 |  | 0
61 411 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno RA3 vrste, dolžina stranice a = 600 mm *1116 | 1 |  | 0
61 422 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno RA3 vrste, dolžina stranice a = 900 mm *2101 | 1 |  | 0
61 612 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno RA2 vrste, premera 600 mm *2201 | 1 |  | 0
61 712 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo 2 vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 *km tablica, 4101, 3117-1 | 2 |  | 0
61 714 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA3 vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 *1116-2 | 1 |  | 0
6.2 Označbe na voziščih
62 123 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 15 cm | 620 |  | 0
62 168 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 *5321 | 46 |  | 0
62 253 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | 87 |  | 0
62 448 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 *5231-4 | 14.29 |  | 0
6.3 Oprema za vodenje prometa
63 571 | kos | Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča) | 3 |  | 0
6.4 Oprema za zavarovanje prometa
64 941 | m1 | Dobava in zasaditev žive meje | 25 |  | 0
7. TUJE STORITVE
7.5 Javna razsvetljava
75 612 | kos | Odstranitev droga cestne razsvetljave | 10 |  | 0
7.7 Plinovodi
77 512 | m1 | Izdelava zaščite plinovoda po navodilih upravljavca | 23 |  | 0
7.9 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | € | Projektantski nadzor |  |  | 2000
79 321 | dan | Arheološki nadzor po programu- za vse tri faze | 50 |  | 0
79 351 | € | Geotehnični nadzor |  |  | 500
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (skladno s pogodbo) - za vse tri faze vključno z vsemi komunalnimi vodi | 1 |  | 0
79 515 | kos | Izdelava dokumentacije za BCP (skladno s pogodbo) - za vse tri faze | 1 |  | 0

## CESTA + PLOČNIK - F2
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč - Ig skozi Jezero
Ureditev ceste in pločnika
FAZA 2
1. PREDDELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
1.1 Geodetska dela
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 0.651 |  | 0
11 132 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu (fekalna kanalizacija, elektrika) | 0.651 |  | 0
11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 47 |  | 0
11 631 | kos | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu | 189 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 151 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | 5 |  | 0
12 152 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 8 |  | 0
12 163 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | 5 |  | 0
12 166 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | 8 |  | 0
12 181 | ura | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves | 5 |  | 0
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku *vključno z deponiranjem do ponovne montaže | 5 |  | 0
12 251 | m1 | Demontaža panelne ograje, visoke do 1 m * vključno z deponiranjem do ponovne montaže | 45 |  | 0
12 264 | kos | Demontaža cestnega smernika | 20 |  | 0
12 282 | kos | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm | 6 |  | 0
12 291 | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže | 16 |  | 0
12 292 | m1 | Porušitev in odstranitev ograje iz lesenih letev | 21 |  | 0
12 294 | m3 | Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona | 17.8 |  | 0
12 296 | m3 | Porušitev in odstranitev ograje iz lomljenca in cementnega betona | 60 |  | 0
12 297 | m1 | Porušitev in odstranitev ograje iz grmovnic/žive meje | 57 |  | 0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 3570 |  | 0
12 342 | m2 | Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico 9 do 12 cm | 3 |  | 0
12 351 | m2 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm | 91.5 |  | 0
12 372 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | 476.45 |  | 0
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm *rezanje asfalta na cesti in dvoriščih | 52.9 |  | 0
12 391 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 127.5 |  | 0
1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov
12 431 | m1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm | 10.5 |  | 0
12 481 | m2 | Porušitev in odstranitev zgradbe – lesene *avtobusna nadstrešnica | 1 |  | 0
1.3 Ostala preddela
1.3.1 Omejitve prometa
13 111 | € | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji |  |  | 18000
1.3.3 Začasni objekti
13 311 | kos | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | 2 |  | 0
13 312 | kos | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | 2 |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 491 |  | 0
21 234 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem * 70% strojnega izkopa | 3051.3 |  | 0
21 243 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem * 15% strojnega izkopa | 653.85 |  | 0
21 253 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem * 15% strojnega izkopa | 653.85 |  | 0
21 313 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno | 108.975 |  | 0
21 314 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno * 70% izkopa | 820.0398 |  | 0
21 315 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 15% izkopa | 175.7228 |  | 0
21 316 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 15% izkopa | 175.7228 |  | 0
21 325 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | 35.1446 |  | 0
21 326 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | 58.5743 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 4452 |  | 0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 313 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | 6562 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 117 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | 165 |  | 0
24 474 | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm *pločnik | 284.32 |  | 0
24 477 | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 50 cm *vozišče | 2477 |  | 0
24 612 | m2 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 6090 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 121 | m2 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno | 626.6857 |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 626.6857 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 117 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | 12157.7678 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije | 3980.3148 |  | 0
29 135 | m3 | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije | 864.7174 |  | 0
29 136 | m3 | Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije | 888.1471 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo * vključno s plačilom komunalne takse | 897.8084 |  | 0
29 154 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo (odvoz robnikov, kock, tlakovcev, jaškov, kanalizacijskih cevi, …) * vključno s plačilom komunalne takse | 236.748 |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti
3.1.1 Nevezane nosilne plasti
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | 1249 |  | 0
31 181 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm | 203.8655 |  | 0
3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)
31 642 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm *vozišče, priključki, mulda | 3627.31 |  | 0
3.1.8 Asfaltne obrabnonosilne plasti-Asphalt concrete-surface (AC surf)
31 813 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z2 v debelini 6 cm *uvozi | 230 |  | 0
3.2 Obrabne plasti
3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf)
32 244 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 4,0 cm *vozišče, mulda, preplastitev | 4077.31 |  | 0
32 254 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4,0 cm *pločnik | 792.16 |  | 0
32 299 | m1 | Doplačilo za izdelavo mulde v širini 50cm in minimalni globini 5cm *asfalt upoštevan v zgornji postavki | 237.5 |  | 0
3.2.4 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface dressing (SD)
32 497 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | 476.45 |  | 0
32 498 | m1 | Zaščita stikov s "teksabit trakom" | 52.9 |  | 0
32 499 | m2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | 476.45 |  | 0
3.4 Tlakovane obrabne plasti
34 274 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 20 cm /20 cm /20 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo | 48.5 |  | 0
34 916 | m2 | Preložitev oz. višinska prilagoditev tlakovcev | 65.5 |  | 0
3.5 Robni elementi vozišč
3.5.2 Robniki
35 212 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/25 cm | 532.7 |  | 0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 468.4 |  | 0
35 235 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 136.3 |  | 0
35 275 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | 17 |  | 0
3.6 Bankine
36 111 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 21.02 |  | 0
36 113 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m | 63.07 |  | 0
4. ODVODNJAVANJE
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 133 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | 371.2 |  | 0
42 321 | m1 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m | 216.7 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 155 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera 40 cm, v globini do 1,0 m | 37 |  | 0
43 221 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN160, v globini do 1,0 m | 172.2 |  | 0
43 222 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN200, v globini do 1,0 m | 90 |  | 0
43 223 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN250, v globini do 1,0 m | 87.8 |  | 0
43 224 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN315, v globini do 1,0 m | 56.5 |  | 0
43 233 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona,SN8 premera DN250, v globini do 1,0 m | 149.9 |  | 0
43 234 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona,SN8 premera DN315, v globini do 1,0 m | 51.5 |  | 0
43 235 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona,SN8 premera DN400, v globini do 1,0 m | 23.5 |  | 0
43 291 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta,SN4 premera 15 cm | 85.2 |  | 0
43 511 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm | 177.8 |  | 0
43 512 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 31 do 60 cm | 56.5 |  | 0
43 831 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | 262.2 |  | 0
43 832 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | 181.3 |  | 0
43 850 | m3 | Dobava peska frakcije 0- 8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 317.059 |  | 0
43 851 | kos | Izdelava priklopa direktno na predviden meteorni kanal | 8 |  | 0
43 852 | kos | Izdelava novega vpadnika s priklopom na predviden meteorni kanal *dimenzije prilagojene dimenziji cevi kanala | 15 |  | 0
43 853 | kos | Izdelava priklopa CP povezave na RJ predvidenega meteornega kanala | 8 |  | 0
4.4 Jaški
44 133 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 20 |  | 0
44 134 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m | 14 |  | 0
44 163 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 8 |  | 0
44 172 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 9 |  | 0
44 797 | kos | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | 23 |  | 0
44 798 | kos | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm | 15 |  | 0
44 799 | kos | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm | 2 |  | 0
44 854 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | 15 |  | 0
44 961 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 17 |  | 0
44 972 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 21 |  | 0
44 973 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm *robniška rešetka z dilatacijsko ploščo | 2 |  | 0
44 992 | kos | Višinsko prilagajanje (do 50 cm) obstoječega jaška komunalne infrastrukture iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 100 cm ali kvadratnega prereza do 80/80 cm | 14 |  | 0
44 996 | kos | Višinsko prilagajanje kap obstoječe komunalne infrastrukture | 5 |  | 0
4.5 Prepusti
45 211 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 25 do 40 cm | 2 |  | 0
4.6 Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače
46 355 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 120 cm, globine 4,1 do 5,0 m | 4 |  | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
51 211 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | 73.84 |  | 0
51 331 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | 77.5 |  | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev
52 222 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 413.97 |  | 0
52 223 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom nad 12 mm, za zahtevno ojačitev | 952.52 |  | 0
52 324 | kg | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa 4,1 do 6 kg/m2 | 1146 |  | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
53 116 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | 5.915 |  | 0
53 119 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 *pod tlakovci na delu BUS obračališča | 4.85 |  | 0
53 132 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 | 12.5 |  | 0
53 133 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 | 4.598 |  | 0
53 134 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 | 41.45 |  | 0
53 860 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 (30%) in kamnitega materiala (70%) v kamnito zložbo z grobim stičenjem * velikost kamna max. 0.25m | 11 |  | 0
6. OPREMA CEST
6.1 Pokončna oprema cest
61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | 11 |  | 0
61 215 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm *III-105.A | 1 |  | 0
61 216 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm *11201-1, 2226, 4601-7 | 3 |  | 0
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm *2 x 2431, 2226-1, 4601-7, 2433, 2407, 3 x 2102, 3 x 4102, 2 x 2201, 2226-1 | 8 |  | 0
61 612 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA2 vrste, premera 600 mm *2 x 2201 | 2 |  | 0
61 622 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm *4 x 2226-1 | 4 |  | 0
61 712 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo RA2 vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 *3 x 4102 | 3 |  | 0
61 713 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo RA2 vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 *2 x 4601-7 | 2 |  | 0
61 722 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z modro barvo-folijo RA2 vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 *2433, 2407 | 2 |  | 0
61 723 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z modro barvo-folijo RA3 vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 *4 x 2431 | 4 |  | 0
61 932 | kos | Ponovna montaža deponiranih obstoječih prometnih znakov *1106-1, 2102, 11201-1, 2232-4, 1110-1 | 5 |  | 0
6.2 Označbe na voziščih
62 123 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 15 cm *5111, 5121 (1-1-1), 5121 (5-5-5), 5123 | 529.5 |  | 0
62 122 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm *5121, 5111 | 25 |  | 0
62 156 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 30 cm *5124-3 | 43 |  | 0
62 163 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 40 cm *5211 | 4.8 |  | 0
62 164 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm *5211 | 6.1 |  | 0
62 168 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 *5231 | 82.2 |  | 0
62 224 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe nad 1,5 m2 *5507 | 7.6 |  | 0
62 244 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 | 115.09 |  | 0
62 252 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm *5121 (1-1-1) | 20 |  | 0
62 253 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm *5121 (1-1-1), 5121 (5-5-5) | 250 |  | 0
62 256 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm *5124-3 | 43 |  | 0
62 448 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 *5231-4 | 25.29 |  | 0
6.3 Oprema za vodenje prometa
63 571 | kos | Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča) | 1 |  | 0
6.4 Oprema za zavarovanje prometa
64 941 | m1 | Dobava in zasaditev žive meje | 57 |  | 0
6.6 Druga prometna oprema cest
66 911 | m | Ponovna montaža deponirane panelne ograje | 45 |  | 0
66 912 | kos | Dobava in montaža stebrov za deponirano panelno ograjo * stebri istega tipa in dimenzij (60x40mm) kot so obstoječi, vključno z pritrdilnim materialom | 19 |  | 0
66 921 | kos | Dobava in postavitev nove nadstrešnice na avtobusnem čakališču | 1 |  | 0
66 922 | kos | Dobava in montaža elektronskega prikazovalnika v nadstrešnici avtobusnega čakališča - Po priloženem detajlu | 1 |  | 0
66 931 | kos | Ureditev ekološkega otoka - Po priloženem detajlu | 1 |  | 0
7. TUJE STORITVE
7.2 Elektroenergetski vodi
72 111 | ocena m1 | Zaščita obstoječega vkopanega elektroenergetskega voda po navodilih upravljalca *ocena | 200 |  | 0
7.5 Javna razsvetljava
75 612 | kos | Odstranitev droga cestne razsvetljave | 8 |  | 0
7.6 Vodovodi
76 111 | ocena m1 | Zaščita oz. prestavitev vodovoda (izkop voda, prestavitev, zaščitna cev, zasip) po navodilih upravljalca | 250 |  | 0
76 812 | kos | Prestavitev nadzemnega hidranta | 1 |  | 0
7.9 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 110 | kos | Izvedba ponikovalnih testov - hidrogeolog | 4 |  | 0
79 311 | € | Projektantski nadzor |  |  | 2000
79 351 | € | Geotehnični nadzor |  |  | 500
79 321 | dan | Arheološki nadzor po programu- za vse tri faze | 50 |  | 0

## CESTA + PLOČNIK - F3
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč - Ig skozi Jezero
Ureditev ceste in pločnika
FAZA 3
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
1. PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 0.47 |  | 0
11 132 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu (fekalna kanalizacija, elektrika) | 0.47 |  | 0
11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 28 |  | 0
11 631 | kos | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu * dodatne točke na radijih, objektih, jaških, itd | 77 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku *vključno z deponiranjem do ponovne montaže | 5 |  | 0
12 264 | kos | Demontaža cestnega smernika | 23 |  | 0
12 282 | kos | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm | 3 |  | 0
12 294 | m3 | Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona | 12 |  | 0
12 297 | m1 | Porušitev in odstranitev ograje iz grmovnic/žive meje | 65 |  | 0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 2573 |  | 0
12 372 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | 16.5 |  | 0
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 33 |  | 0
1.3 Ostala preddela
1.3.1 Omejitve prometa
13 111 | € | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji |  |  | 18000
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 431 |  | 0
21 234 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem * 70% strojnega izkopa | 2368.9575 |  | 0
21 243 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem * 15% strojnega izkopa | 507.6337 |  | 0
21 253 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem * 15% strojnega izkopa | 507.6337 |  | 0
21 313 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno | 86.775 |  | 0
21 314 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno * 70% izkopa | 515.8923 |  | 0
21 315 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 15% izkopa | 110.5483 |  | 0
21 316 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 15% izkopa | 110.5483 |  | 0
21 325 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | 24.0322 |  | 0
21 326 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | 40.0538 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 3847.4 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 117 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | 413.9 |  | 0
24 474 | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm *pločnik | 206.33 |  | 0
24 477 | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 50 cm *vozišče | 1820.78 |  | 0
24 612 | m2 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 3941.2 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 121 | m2 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno | 1133.15 |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 1133.15 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 117 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | 8834.7637 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije | 2971.6248 |  | 0
29 135 | m3 | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije | 642.2143 |  | 0
29 136 | m3 | Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije | 658.2359 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo * vključno s plačilom komunalne takse | 594.4465 |  | 0
29 154 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo * vključno s plačilom komunalne takse | 28.8 |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti
3.1.1 Nevezane nosilne plasti
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | 874 |  | 0
31 181 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm | 183.5665 |  | 0
3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)
31 642 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm *vozišče, priključki | 3062.9 |  | 0
3.1.8 Asfaltne obrabnonosilne plasti-Asphalt concrete-surface (AC surf)
31 813 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z2 v debelini 6 cm *uvozi | 90.38 |  | 0
3.2 Obrabne plasti
3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf)
32 244 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 4,0 cm *vozišče, priključki | 3062.9 |  | 0
32 254 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4,0 cm *pločnik | 518.05 |  | 0
32 299 | m1 | Doplačilo za izdelavo mulde v širini 50cm in minimalni globini 5cm *asfalt upoštevan v zgornji postavki | 299 |  | 0
3.2.4 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface dressing (SD)
32 497 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | 16.5 |  | 0
32 498 | m1 | Zaščita stikov s "teksabit trakom" | 33 |  | 0
32 499 | m2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | 16.5 |  | 0
3.4 Tlakovane obrabne plasti
34 916 | m2 | Preložitev oz. višinska prilagoditev tlakovcev | 4 |  | 0
3.5 Robni elementi vozišč
3.5.2 Robniki
35 212 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/25 cm | 418 |  | 0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 264.9 |  | 0
35 235 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 119 |  | 0
35 275 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | 31 |  | 0
3.6 Bankine
36 111 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 26.93 |  | 0
36 113 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m | 51.88 |  | 0
4. ODVODNJAVANJE
4.1 Površinsko odvodnjavanje
41 243 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm | 3 |  | 0
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 133 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | 335.5 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 221 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN160, v globini do 1,0 m | 116.8 |  | 0
43 223 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,SN8 premera DN250, v globini do 1,0 m | 225 |  | 0
43 281 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta,SN4 premera 15 cm | 57.7 |  | 0
43 832 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | 225 |  | 0
43 850 | m3 | Dobava peska frakcije 0- 8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 112.5 |  | 0
43 851 | kos | Izdelava priklopa direktno na predviden meteorni kanal | 4 |  | 0
43 852 | kos | Izdelava novega vpadnika s priklopom na predviden meteorni kanal | 10 |  | 0
4.4 Jaški
44 133 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 24 |  | 0
44 163 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 1 |  | 0
44 172 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 8 |  | 0
44 173 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 2 |  | 0
44 797 | kos | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | 16 |  | 0
44 798 | kos | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm | 9 |  | 0
44 854 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | 10 |  | 0
44 961 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 14 |  | 0
44 972 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 11 |  | 0
4.5 Prepusti
45 111 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom do 30 cm | 18 |  | 0
45 211 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 25 do 40 cm | 2 |  | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
51 211 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | 3 |  | 0
51 331 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | 5.3 |  | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev
52 221 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev | 22.5 |  | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
53 116 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | 0.2 |  | 0
53 132 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 | 1.15 |  | 0
6. OPREMA CEST
6.1 Pokončna oprema cest
61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | 5 |  | 0
61 215 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm *4 x 11201 | 4 |  | 0
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm *2102 | 1 |  | 0
61 622 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA3 vrste, premera 600 mm *2 x 2102 | 2 |  | 0
61 932 | kos | Ponovna montaža deponiranih obstoječih prometnih znakov *11201, 1106-3, 4103-1, 119-1, 4103-1 | 5 |  | 0
6.2 Označbe na voziščih
62 123 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 15 cm *5111, 5121 (1-1-1), 5121 (5-5-5) | 460 |  | 0
62 253 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm *5121 (1-1-1), 5121 (5-5-5) | 281.5 |  | 0
6.3 Oprema za vodenje prometa
63 571 | kos | Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča) | 4 |  | 0
6.4 Oprema za zavarovanje prometa
64 941 | m1 | Dobava in zasaditev žive meje | 65 |  | 0
7. TUJE STORITVE
7.2 Elektroenergetski vodi
72 110 | kos | Odstranitev elektro droga | 1 |  | 0
72 111 | ocena m1 | Zaščita obstoječega vkopanega elektroenergetskega voda po navodilih upravljalca *ocena | 100 |  | 0
7.5 Javna razsvetljava
75 110 | kos | Odstranitev droga cestne razsvetljave | 5 |  | 0
7.9 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | € | Projektantski nadzor |  |  | 2000
79 351 | € | Geotehnični nadzor |  |  | 500
79 321 | dan | Arheološki nadzor po programu- za vse tri faze | 50 |  | 0

## ZAŠČITA IN PRESTAVITEV VODOVODA
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč - Ig skozi Jezero
Zaščita in prestavitev vodovoda
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
1. PREDDELA
Geodetska dela
11 111 | m1 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster. Obračun po dejanskih stroških | 161 |  | 0
11 112 | kos | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase vodovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje vodovoda | 13 |  | 0
11 113 | kos | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in nadzor s strani predstavnikov prizadetih komunalnih vodov pri križanju projektiranega vodovoda in prizadetih vodov. Obračun po dejanskih stroških. | 6 |  | 0
Čiščenje terena
Porušitev in odstranitev objektov
| kos | Porušitev in odstranitev obstoječega AB vodovodnega jaška 1,5/2,1/1,7 m vključno z nakladanjem na kamion, odvozom na trajno gradbeno deponijo ( do 10km), z razkladanjem in plačilom takse. | 1 |  | 0
Ostala preddela
Pripravljalna dela pri objektih
11 315 | ura | Morebitno črpanje vode iz gradbenega vodovodnega jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah. | 15 |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Izkopi za vodovod
21 118 | m3 | Široki strojni izkop jarka globine 0,0-2,0 m pod kotom 70° v terenu III. kategorije z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo h=10 km, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Upoštevamo 95% celotnega izkopa. | 188 |  | 0
21 140 | m3 | Ročni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, v terenu III. Kategorije z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo h=10 km, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Upoštevamo 5% celotnega izkopa | 10 |  | 0
21 201 | m2 | Ročno planiranje dna jarka v zemljini III. kategorije, s točnostjo +/-3cm po projektiranem padcu. | 113 |  | 0
Zasipi in posteljica za vodovod
21 300 | m3 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 0,02-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | 19 |  | 0
21 302 | m3 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava obsipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 88 |  | 0
21 303 | m3 | Zasipavanje jarka skupaj z dobavo in dovozom materiala, z utrjevanjem z vibracijskim nabijačem v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku (+) Skupni izkop = 198 m3 (-) Obsip cevi = 88 m3 (-) Peščena posteljica = 19 m3 (-) Cev DN 100 = 7 m3 --------------------------------------------------------------------- (=) Material za zasip = 84 m3 | 84 |  | 0
21 305 | m3 | Za zasip uporabimo nov kamnitni nasipni material frakcije 0,02-100 mm (100% celotnega materiala za zasip) | 84 |  | 0
21 306 | kos | Obsip hidrantov z gramoznim materialom, vključno z nabavo zasipnega materiala, cca. 2m3/kos | 1 |  | 0
Betonski podstavki in obbetoniranje vodovodne armature
21 501 | m1 | Dobava in vgradnja betonskih podstavkov ter obbetoniranje cestnih kap vodovodnih armatur zasunov, hidrantov, zračnikov,… vključno s postavitvijo kap na končno niveleto terena | 3 |  | 0
21 502 | m1 | Podbetoniranje oz. obbetoniranje vodovodne armature in fazonskih kosov (zasuni, hidranti, odcepi, horizontalni in vertikalni lomi) z betonom C25/30. Obračun 0,25 m3/kom izvedenega podbetoniranja. Možna je vgradnja betonskih podstavkov. | 16 |  | 0
4. VODOVODNA DELA
Montažna dela vodovoda
41 111 | m1 | Demontaža obstoječega vodovoda PVC 250 (cevi, armature, navrtni zasuni in fazonski kosi), nakladanje na kamion in odvoz na trajno gradbeno deponijo (do 10 km), vključno s plačilom takse. Ocenjena dolžina. | 159 |  | 0
41 131 | kos | Priprava gradbišča (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). Ocenjena vrednost. | 1 |  | 0
41 141 | kos | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. Ocenjena vrednost. | 1 |  | 0
41 151 | m1 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi v pripravljen jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | 161 |  | 0
41 161 | kos | Prenos, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in vodovodne armature v pripravljen jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | 24 |  | 0
41 171 | m1 | Montaža (spajanje) vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico. | 161 |  | 0
41 172 | kos | Rezanje cevi iz nodularne litine na vmesne kose (na gradbišču), obdelava po navodilih proizvajalca. | 8 |  | 0
41 173 | kos | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 24 |  | 0
41 175 | kos | Montaža podtalnega hidranta - blatnika DN 80 s pripadajočim drenažnim elementom ter podbetoniranjem telesa hidranta. | 1 |  | 0
41 184 | kos | Montaža dvojnega avtomatskega zračnika DN 80 v novem AB vodovodnem jašku. | 1 |  | 0
41 191 | kos | Montaža zasunov DN 80 z vgradbeno garnituro in cestno kapo ter montažo betonskih podložk cestnih kap. | 1 |  | 0
41 192 | kos | Montaža zasunov DN 100 z vgradbeno garnituro in cestno kapo ter montažo betonskih podložk cestnih kap. | 1 |  | 0
41 193 | kos | Montaža zasuna DN 250 z ročnim pogonom v novem AB vodovodnem jašku. | 1 |  | 0
41 194 | kos | Montaža zasuna DN 80 z ročnim pogonom v novem AB vodovodnem jašku. | 1 |  | 0
41 194 | kos | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza DN 100 | 1 |  | 0
41 195 | kos | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza DN 250 | 2 |  | 0
41 212 | kos | Montaža PVC zaščitne cevi DN400 (l=6 m), skupaj z montažo vodovodne cevi in distančnikov v zaščitno cev ter montažo zaključnih nagubanih manšet zatesnjenih s svitkov mineralne volne v PVC foliji. | 1 |  | 0
41 221 | kos | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte | 5 |  | 0
41 231 | kos | Dobava, obbetoniranje in montaža drogov za tablice za označevanje vodovodnih armatur. Drogovi so iz jeklenih cevi d40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona do 0,25 m3/kos. | 1 |  | 0
41 234 | m1 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku "POZOR VODOVOD" | 161 |  | 0
41 237 | m1 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 161 |  | 0
41 257 | m1 | Dezinfekcija novozgrajenega vodovoda | 161 |  | 0
5. VODOVODNI MATERIAL
Vodovodne cevi
51 114 | m1 | Cevi NL DN 250 (EN545/ISO 2531, ISO 4179, ISO 8179, K9), PN10 komplet s spojnim in tesnilnim materialom, dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard Vi spoj. Skupna dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. 160,62 m x 1,02 / 6 = 27,3 ≈ 28 kom | 168 |  | 0
DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili in vijačnim materialom. Vsi MMA, MMK in E kosi so tesnjeni z Vi sidrnim spojem
51 205 | kos | Spojni kos E250 | 3 |  | 0
51 210 | kos | T kos z vrtljivo prirobnico T250/80 | 2 |  | 0
51 211 | kos | T kos z vrtljivo prirobnico T250/100 | 1 |  | 0
51 240 | kos | Prirobična cev FF80 (100mm) | 1 |  | 0
51 242 | kos | Prirobična cev FF80 (500mm) | 1 |  | 0
51 243 | kos | Prirobična cev FF80 (1000mm) | 1 |  | 0
51 283 | kos | Prirobična cev FF250 (500mm) | 2 |  | 0
51 284 | kos | Prirobična cev FF250 (1000mm) | 2 |  | 0
51 290 | kos | Račja noga N80 | 3 |  | 0
51 294 | kos | Račja noga N250 | 1 |  | 0
51 301 | kos | Cev s prirobnico F80 (500mm) | 1 |  | 0
51 305 | kos | Cev s prirobnico F250 (500mm) | 1 |  | 0
51 311 | kos | Koleno 90° Q80 | 1 |  | 0
51 315 | kos | Koleno 90° Q250 | 1 |  | 0
51 321 | kos | Koleno 11,25° FFK100 | 1 |  | 0
51 425 | kos | Koleno 22,5° MMK250 | 2 |  | 0
51 435 | kos | Koleno 45° MMK250 | 3 |  | 0
51 455 | kos | montažno-demontažni kos MDK250 | 1 |  | 0
51 465 | kos | Vmesni kos NL DN 250 (500mm) | 6 |  | 0
Vodovodna armatura
51 501 | kos | Ductil zasun (Euro 20, tip 23) DN 80 s prirobičnim PAM tesnilom in vijaki, z vgradno garnituro, cestno kapo ter betonsko podložko | 1 |  | 0
51 502 | kos | Ductil zasun (Euro 20, tip 23) DN 100 s prirobičnim PAM tesnilom in vijaki, z vgradno garnituro, cestno kapo ter betonsko podložko | 1 |  | 0
51 505 | kos | Ductil zasun (Euro 20, tip 23) DN 250 s prirobičnim PAM tesnilom in vijaki, z ročnim kolesom | 1 |  | 0
51 506 | kos | Ductil zasun (Euro 20, tip 23) DN 80 s prirobičnim PAM tesnilom in vijaki, z ročnim kolesom | 1 |  | 0
51 510 | kos | Podtalni hidrant-blatnik DN80, komplet z betonsko podložko in ovalno cestno kapo ter pripadajočim drenažnim elementom | 1 |  | 0
51 521 | kos | Avtomatski dvojni zračnik DN 80 - montaža v jašku | 1 |  | 0
51 542 | kos | Spojka (Sofo Quick) za PE cev DN 100 (d110) | 1 |  | 0
51 543 | kos | Spojka za PVC cev DN 250 | 2 |  | 0
Ostali material
51 561 | kos | Zaščitna cev PVC DN 400 (l=6,00 m) | 1 |  | 0
51 562 | kos | Zaključna manšeta zaščitne cevi tip DU | 2 |  | 0
51 563 | kos | Drsnik - distančnik tip AZ | 5 |  | 0
5. GRADBENA DELA
5.3 Dela s cementnim betonom
53 242 | kos | Nabava materiala, polaganje armature in betoniranje AB vodovodnega jaška s cementnim betonom C25/30 svetlih dimenzij 2,0/2,0/1,4 metra po priloženem načrtu. Zunanje stene so vodotesno premazane (sistem Sikadur-Combiflex), zaščitni premaz na notranjih stenah, hidroizolacija je zaščitena s panel ploščami debeline 2 cm, komplet z vodotesnimi tesnili na prehodih cevi skozi stene jaška. V ceni je upoštevana tudi nabava gramoznega materiala za obsip jaška ter uravnavanje in utrditev nanešenega sloja in betonski podložni beton v debelini 10 cm. V ceno je vštet izkop gradbene jame, zasip ob stenah jaška z utrjevanjem zasipa ter montaža povoznega in toplotno izoliranega LTŽ pokrova 600x600 mm (tip D400) in izvlečne vstopne lestve iz nerjavečega jekla. | 1 |  | 0
7. TUJE STORITVE
7.9 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | € | Projektantski nadzor v času gradnje. Obračun po dejanskih stroških. |  |  | 500
|  | SKUPAJ : |  | 500

## CESTNA RAZSVETLJAVA
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč - Ig skozi Jezero
Cestna razsvetljava - I. ETAPA od km 0.0+68.80 do km 0.6+88.40
Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena za enoto | Znesek
GRADBENA DELA
Izdelava temelja za kandelaber s prirobnico višine 9 m, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, obbetoniranjem ter dobavo in vgradnjo sidra v beton: | 16 | kos |  | 0
Izkop kanala za kabel globine 0.8m, širine glede na število cevi, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, poravnavanje, opozorilna folija "POZOR ELEKTRIKA", zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
1xcev | 40 | m |  | 0
2xcev | 665 | m |  | 0
3xcev | 15 | m |  | 0
Izdelava kompletnega tipskega malega jaška cestne razsvetljave z litoželeznim pokrovom dimenzij 35 x 35 cm z velikostjo pokrova 35 x 35 cm | 18 | kos |  | 0
Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču in ob kabelskih jaških | 20 | m |  | 0
Demontaža obstoječih drogov ter svetilk cestne razsvetljave ter odvoz na deponijo (po dogovoru z naročnikom) | 10 | kos |  | 0
Demontaža obstoječih zračnih kabelskih vodov cestne razsvetljave ter odvoz na deponijo (po dogovoru z naročnikom) | 610 | m |  | 0
Izvedba navezave novo predvidene kabelske kanalizacije na obstoječe kabelske jaške | 2 | kos |  | 0
Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 27 | m3 |  | 0
SVETLOBNA OPREMA
Dobava in postavitev ravnega pocinkanega kovinskega kandelabra s prirobnico (debelina nanosa cinka po EN ISO 1461, kar pomeni povprečna debelina nanosa 84 ηm /dimenzioniran za I. vetrovno cono.) višine h=9 m za montažo na sidrne vijake s svetilko kot naprimer (LSL 60 z ravnim steklom) - svetlobni elementi v LED tehnologiji ( max 60 W / 6,6 klm / barva svetlobe WW 3000K, avtonomna regulacija), kompletno svetlobno mesto z ožičenjem, kandelabersko omarico | 16 | kos |  | 0
ELEKTRO OPREMA
Sorazmerni delež pri predelavi obstoječega prižigališča - zamenjava NN plošče z opremo nizkonapetostnega razvoda posluževalnega dela po tropolni shemi | 1 | kos |  | 0
KABLI IN VALJANEC
Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 680 | m |  | 0
Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 1280 | m |  | 0
Dobava in polaganje krmilnega kabla NYY-J 5x2,5 mm2: | 1400 | m |  | 0
MONTAŽNA DELA
Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 16 | kos |  | 0
Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 16 | kos |  | 0
Izdelava kabelskih končnikov: | 34 | kos |  | 0
Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 2 | kos |  | 0
Dobava in priključitev PVE elementa z ozemljitvenim vodnikom na križnem spoju na FeZn traku z ozemljitvenim vodnikom H07V-K 1x 16 mm2: | 35 | m |  | 0
DRUGA DELA
Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 680 | m |  | 0
Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
Projektantski nadzor: | € |  |  | 300
|  |  | SKUPAJ: | 300
Cestna razsvetljava - II. ETAPA od km 0.7+48.33 do km 1.2+18.30
Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena za enoto | Znesek
GRADBENA DELA
Izdelava temelja za kandelaber s prirobnico višine 9 m, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, obbetoniranjem ter dobavo in vgradnjo sidra v beton: | 16 | kos |  | 0
Izdelava temelja za kombinirani kandelaber s prirobnico višine h = 9 m nad nivojem terena (bič - težka izvedba), I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, betoniranjem, dobavo in vgradnjo sidra: | 1 | kos |  | 0
Izkop kanala za kabel globine 0.8m, širine glede na število cevi, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, poravnavanje, opozorilna folija "POZOR ELEKTRIKA", zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
1xcev | 50 | m |  | 0
2xcev | 550 | m |  | 0
3xcev | 90 | m |  | 0
Izdelava kompletnega tipskega malega jaška cestne razsvetljave z litoželeznim pokrovom dimenzij 35 x 35 cm z velikostjo pokrova 35 x 35 cm | 16 | kos |  | 0
Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave z litoželeznim pokrovom dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo pokrova 60 x 60 cm | 3 | kos |  | 0
Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču in ob kabelskih jaških | 30 | m |  | 0
Demontaža obstoječih drogov ter svetilk cestne razsvetljave ter odvoz na deponijo (po dogovoru z naročnikom) | 8 | kos |  | 0
Demontaža obstoječih zračnih kabelskih vodov cestne razsvetljave ter odvoz na deponijo (po dogovoru z naročnikom) | 450 | m |  | 0
Izvedba navezave novo predvidene kabelske kanalizacije na obstoječe kabelske jaške | 2 | kos |  | 0
Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 25.2 | m3 |  | 0
SVETLOBNA OPREMA
Dobava in postavitev ravnega pocinkanega kovinskega kandelabra s prirobnico (debelina nanosa cinka po EN ISO 1461, kar pomeni povprečna debelina nanosa 84 ηm /dimenzioniran za I. vetrovno cono.) višine h=9 m za montažo na sidrne vijake s svetilko kot naprimer (LSL 60 z ravnim steklom) - svetlobni elementi v LED tehnologiji ( max 60 W / 6,6 klm / barva svetlobe WW 3000K, avtonomna regulacija), kompletno svetlobno mesto z ožičenjem, kandelabersko omarico | 16 | kos |  | 0
Dobava in postavitev ravnega (segmentnega) kombiniranega kovinskega vročecinkanega kandelabra (bič - težka izvedba) s prirobnico višine h = 10 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), z LED svetilko kot npr. (LSL 60 z ravnim steklom) - svetlobni elementi v LED tehnologiji ( max 60 W / 6,6 klm / barva svetlobe WW 3000K, avtonomna regulacija) komplet s priključnim kablom + ročica dolžine l = 5,3 m z dvostranskim svetlobnim prometnim znakom 2431 "Prehod za pešce" z dvojnima LED utripalcema ø300 mm (oranžne barve) za obe smeri vožnje, komplet z utripalno enoto in ožičenjem: | 1 | kos |  | 0
Odstanitev obstoječe svetilke ter dobava in montaža nove svetilke (med I. in II. etapo) kot naprimer (LSL 60 z ravnim steklom) - svetlobni elementi v LED tehnologiji ( max 60 W / 6,6 klm / barva svetlobe WW 3000K, avtonomna regulacija), kompletno svetlobno mesto z ožičenjem, kandelabersko omarico | 3 | kos |  | 0
ELEKTRO OPREMA
Sorazmerni delež pri predelavi obstoječega prižigališča - zamenjava NN plošče z opremo nizkonapetostnega razvoda posluževalnega dela po tropolni shemi | 1 | kos |  | 0
KABLI IN VALJANEC
Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 690 | m |  | 0
Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 630 | m |  | 0
Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5 mm2: | 330 | m |  | 0
Dobava in polaganje krmilnega kabla NYY-J 5x2,5 mm2: | 510 | m |  | 0
MONTAŽNA DELA
Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 17 | kos |  | 0
Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 17 | kos |  | 0
Izdelava kabelskih končnikov: | 36 | kos |  | 0
Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 2 | kos |  | 0
Dobava in priključitev PVE elementa z ozemljitvenim vodnikom na križnem spoju na FeZn traku z ozemljitvenim vodnikom H07V-K 1x 16 mm2: | 40 | m |  | 0
DRUGA DELA
Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 690 | m |  | 0
Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
Projektantski nadzor: | € |  |  | 300
|  |  | SKUPAJ: | 300
Cestna razsvetljava - III. ETAPA od km 1.2+18.30 do km 1.6+88.33
Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena za enoto | Znesek
GRADBENA DELA
Izdelava temelja za kandelaber s prirobnico višine 9 m, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, obbetoniranjem ter dobavo in vgradnjo sidra v beton: | 13 | kos |  | 0
Izkop kanala za kabel globine 0.8m, širine glede na število cevi, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, poravnavanje, opozorilna folija "POZOR ELEKTRIKA", zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
1xcev | 30 | m |  | 0
2xcev | 480 | m |  | 0
Izdelava kompletnega tipskega malega jaška cestne razsvetljave z litoželeznim pokrovom dimenzij 35 x 35 cm z velikostjo pokrova 35 x 35 cm | 13 | kos |  | 0
Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču | 19.2 | m |  | 0
Demontaža obstoječih drogov ter svetilk cestne razsvetljave ter odvoz na deponijo (po dogovoru z naročnikom) | 9 | kos |  | 0
Demontaža obstoječih zračnih kabelskih vodov cestne razsvetljave ter odvoz na deponijo (po dogovoru z naročnikom) | 370 | m |  | 0
Izvedba navezave novo predvidene kabelske kanalizacije na obstoječe kabelske jaške | 1 | kos |  | 0
Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 20.4 | m3 |  | 0
SVETLOBNA OPREMA
Dobava in postavitev ravnega pocinkanega kovinskega kandelabra s prirobnico (debelina nanosa cinka po EN ISO 1461, kar pomeni povprečna debelina nanosa 84 ηm /dimenzioniran za I. vetrovno cono.) višine h=9 m za montažo na sidrne vijake s svetilko kot naprimer (LSL 60 z ravnim steklom) - svetlobni elementi v LED tehnologiji ( max 60 W / 6,6 klm / barva svetlobe WW 3000K, avtonomna regulacija), kompletno svetlobno mesto z ožičenjem, kandelabersko omarico | 13 | kos |  | 0
ELEKTRO OPREMA
Sorazmerni delež pri predelavi obstoječega prižigališča - zamenjava NN plošče z opremo nizkonapetostnega razvoda posluževalnega dela po tropolni shemi | 1 | kos |  | 0
KABLI IN VALJANEC
Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 510 | m |  | 0
Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 650 | m |  | 0
MONTAŽNA DELA
Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 13 | kos |  | 0
Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 13 | kos |  | 0
Izdelava kabelskih končnikov: | 26 | kos |  | 0
Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 1 | kos |  | 0
Priklop obstoječega SKS voda na zadnjo svetilko/kandelaber | 1 | kpl |  | 0
Dobava in priključitev PVE elementa z ozemljitvenim vodnikom na križnem spoju na FeZn traku z ozemljitvenim vodnikom H07V-K 1x 16 mm2: | 30 | m |  | 0
DRUGA DELA
Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 510 | m |  | 0
Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
Projektantski nadzor: | € |  |  | 300
|  |  | SKUPAJ: | 300

## TK
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč - Ig skozi Jezero
1. PREDDELA |  |  |  |  | 0
FAZA 1 |  |  |  |  | 0
FAZA 2 |  |  |  |  | 0
FAZA 3 |  |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
FAZA 1 |  |  |  |  | 0
FAZA 2 |  |  |  |  | 0
FAZA 3 |  |  |  |  | 0
7. TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
FAZA 1 |  |  |  |  | 0
FAZA 2 |  |  |  |  | 0
FAZA 3 |  |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
1. PREDDELA - FAZA 1
1.1 Geodetska dela
11 132 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu *tk vod | 0.62
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA - FAZA 1
21 313 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno *območje prestavitve in območje zaščite | 9.9 |  | 0 | 9.9
21 314.1 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno *območje prestavitve in območje zaščite | 23.4 |  | 0 | 23.4
21 314.2 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno * 70% izkopa *območje prestavitve | 6.93 |  | 0 | 6.93
21 315 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 30% izkopa *območje prestavitve | 2.97 |  | 0 | 2.97
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
7. TUJE STORITVE - FAZA 1
7.3 Telekomunikacijske naprave
73 131 | kos | Zaščita obstoječega vkopanega telekomunikacijskega voda po navodilih upravljalca *vključno z PVC cevjo FI110, betonom C12/15 in obbetoniranjem | 130
73 141 | m1 | Prestavitev telekomunikacijske kabelske kanalizacije po detajlu *vključno s prestavitvijo ozemljila *vključno z betonom C12/15 in obbetoniranjem | 55
73 886 | m1 | Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip *na območju prestavitve, zaščite | 185
73 911 | kos | Višinsko prilagajanje pokrovov obstoječe TK infrastrukture *TK jaški | 9
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE : |  |  | 0
|  | SKUPAJ FAZA 1 : |  | 0
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
1. PREDDELA - FAZA 2
1.1 Geodetska dela
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu *tk vod | 0.65
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA - FAZA 2
21 313 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno *območje prestavitve | 5.4
21 314.1 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno *območje prestavitve | 5.4
21 314.2 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno * 70% izkopa *območje prestavitve | 3.78
21 315 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 30% izkopa *območje prestavitve | 1.62
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
7. TUJE STORITVE - FAZA 2
7.3 Telekomunikacijske naprave
73 141 | m1 | Prestavitev telekomunikacijske kabelske kanalizacije po detajlu *vključno s prestavitvijo ozemljila *vključno z betonom C12/15 in obbetoniranjem | 30
73 886 | m1 | Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip *na območju prestavitve, zaščite in podaljšanja trase | 30
73 911 | kos | Višinsko prilagajanje pokrovov obstoječe TK infrastrukture *TK jaški | 6
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  | 0
|  | SKUPAJ FAZA 2 : |  | 0
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
1. PREDDELA - FAZA 3
1.1 Geodetska dela
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu *tk vod | 0.47
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA - FAZA 3
21 313 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno *območje zaščite | 41.4
21 314.1 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno *območje zaščite | 41.4
21 314.2 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno * 70% izkopa *območje podaljšanja | 3.78
21 315 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m * 30% izkopa *podaljšanja trase | 1.62
24 229 | m3 | Zasip kablov in cevi s peskom *območje podaljšanja trase | 12.6
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
7. TUJE STORITVE - FAZA 3
7.3 Telekomunikacijske naprave
73 131 | kos | Zaščita obstoječega vkopanega telekomunikacijskega voda po navodilih upravljalca *vključno z PVC cevo FI110 ,betonom C12/15 in obbetoniranjem | 230
73 333 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz PVC CEVI, premera 110 mm *podaljšanje tase | 35
73 881 | m1 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev *na delu podaljšanja trase *vključno z drobnim materijalom | 35
73 886 | m1 | Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip *na območju zaščite in podaljšanja trase | 265
73 911 | kos | Višinsko prilagajanje pokrovov obstoječe TK infrastrukture *TK jaški | 3
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  | 0
|  | SKUPAJ FAZA 3: |  | 0