|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-249/2020-07 |  | oznaka naročila: | D-74/20 G  |
| Datum: | 04.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000942/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774** |

**Vprašanje:**

**JN004657/2020-W01 - D-074/20; Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774, datum objave: 23.07.2020**

**Datum prejema: 04.08.2020   08:17**

Spoštovani.

V pdf dokumentu z naslovom Tehnično poročilo v poglavju osem z naslovom Cestna razsvetljava na strani 23 piše, citiramo: Trenutno nameščene svetilke niso v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in je po podatkih upravljalca predvidena zamenjava svetilk, kar pa ni predmet tega projekta.

V dokumentu z naslovom, 20-000942 KRIZ Sezana-Fernetici popis-razpis v excel obliki, pa so pri zavihku razsvetljava pri poziciji 4 in 5 zahtevane svetilke za cestno razsvetljavo. Pri poziciji 12 je zahtevano tudi, da je potrebno naredti svetlobnotenične meritve.
Glede na neusklajenost navedb, Vas sprašujemo:
1. Ali je potrebno ponuditi cestne svetilke in vse kar je z njimi povezano ?
2. V kolikor je odgovor DA, lepo prosimo objavite svetlobnotehnični izračun s svetilkami, ki so navedene primeroma ali podajte vhodne podatke, da lahko sami pripravimo svetlobnotehnični izračun s svetilkami drugega proizvajalca in tako zagotovimo, da bo izpolnjen standard 13201. Podatki po katerih povprašujemo so nujni, kajti samo tako bo investitor s svetlobnotehničnimi meritvami, ki jih zahteva, da se opravijo po vgradnji svetilk, lahko preveril ali je ponudnik izpolnil njegove zahteve oz. zahteve standarda 13201.

**Odgovor:**

1. Da
2. V prilogi 7-1 je priložen svetlobnotehnični izračun.