|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-267/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-76/20 G  |
| Datum: | 11.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001001/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-409/0306 od km 2,000 do km 2,280 Postojna - Razdrto (Smrekce)** |

**JN004924/2020-B01, datum objave: 05.08.2020**

**Datum prejema: 11.08.2020   14:30**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni

Prosimo za objavo detajla za postavko "Dobava in postavitev avtobusne nadstrešnice iz INOX jekla, dim. l=4.48, š=1.67, h=2.58m, na avtobusnem postajališču, z vsemi pomožnimi deli (gradbena in montažna dela)".

Kjer naj bodo razvidni vsi uporabljeni materiali (stene, streha, stebri), in pri gradbenih kaj obsegajo in količine (zemeljska, betonska, tesarska,...)?

lep pozdrav

**Odgovor:**

Detajl jeklene izvedbe nadstrešnice avtobusnega postajališča:



Osnovni podatki:

* ločna strešna konstrukcija
* kritina iz trdne in na atmosferske vplive odporne umetne mase (UV stabilna)
* stene iz kaljenega in brušenega varnostnega stekla
* sedežna klop iz masivnega lesa

Montaža avtobusnega postajališča na nosilno osnovo se izvede skladno z navodili za montažo proizvajalca avtobusnega postajališča.