|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-271/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-73/20 G |
| Datum: | 13.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001006/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi Podpresko na cesti R3-653/1364 od km 7,280 do km 8,200** |

**JN004970/2020-B01 - A-73/20, datum objave: 07.08.2020**

**Datum prejema: 14.08.2020   14:01**

**Vprašanje:**

v delavnem zavihku TK so postavke 3.,4.,5. in 6. prikazene v m3  
  
Ročni izkop kabelskega jarka globine 1.0m,  
po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika  
podaljšanje obstoječih cevi izven območja rekonstrukcije  
in obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10cm nad cevmi  
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim  
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,  
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega  
materiala in ureditev terena v prvotno stanje  
v zemljišču III. in IV. Kategorije  
  
m³  
ali gre za pomoto in cena določi m1?

**Odgovor:**

Cena se določi na m1.