|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-291/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-71/21 G  |
| Datum: | 7.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001080/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obvoznica Vodice** |

**JN001701/2021-B01 - A-71/21; datum objave: 22.03.2021**

**Datum prejema: 7.04.2021   14:12**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

V opisu vodovodnih cevi iz NL se pojavi oznaka K9 in standard ISO.
Predvidevamo, da je pravilna oznaka cevi C64 (ali mogoče celo C40?) ter seveda standard EN 545.
Prosimo za pojasnilo, kakšne cevi naj nudimo.

lp,

**Odgovor:**

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010, z oznako C40.