|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-291/2020-10 |  | oznaka naročila: | A-71/21 G |
| Datum: | 9.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001080/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obvoznica Vodice** |

**JN001701/2021-B01 - A-71/21; datum objave: 22.03.2021**

**Datum prejema: 9.04.2021   07:28**

**Vprašanje:**

Prosimo za pojasnilo postavke:  
N 1 2 105 Izvedba zaščitne pregrade s protiprašno zaščito iz jute, folije ali drugega materiala za zagotavljanje zaščite okolja pri vplivih onesnaženja z gradbišča (postavka vključuje ves potreben material, delo in transporte)  
Kako visoka je zaščita in kje se zaščita postavi?

**Odgovor:**

Zaščita se izvede v višini 2,5m in se postavi ob stanovanjskem objektu Škofjeloška cesta 20 (v dolžini 115 m) ter ob vrtcu Vodice, cesta Franca Seška 15 (v dolžini 95 m).