|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-317/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-122/20 G  |
| Datum: | 29.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001113/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA – BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100** |

**JN007742/2020-B01 - A-122/20; datum objave: 14.12.2020**

**Datum prejema: 29.12.2020   10:44**

**Vprašanje:**

Ali je potrebno pri postavki za pilote upoštevati samo vgradnjo armature in betona ali tudi dobavo?

Ker če iz popisa del sešteješ postavke za palice nad fi 14 (S 52 216) je skupaj 65.493,86 kg, iz armaturnih izvlečkov pa je vidno, da je potrebno skupaj s piloti armature nad fi 14 65.504,91 kg, kar pomeni, da bi bila armatura za pilote upoštevana v teh postavkah.
Enako velja za postavko S 52 222 - palice do fi 12 mm.

**Odgovor:**

V postavki za pilote je potrebno, kot je navedeno v sami postavki, v ceni zajeti izkope, dobavo in vgradnjo armature ter dobavo in vgrajevanje betona ter izvedbo platoja za gradbeno mehanizacijo. Naročnik bo objavil korigiran popis del železokrivskih del, kjer bo odpravljena napaka navedena v drugem odstavku vprašanja.