|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-354/2020-07 |  | oznaka naročila: | A-111/20 G  |
| Datum: | 11.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001263/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje** |

**JN007706/2020-B01 - A-111/20; datum objave: 11.12.2020**

**Datum prejema: 11.1.2021   14:46**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 40 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu. Prosimo za objavo načrta.

**Odgovor:**

Spoštovani.

Na Naročnikovi spletni strani je objavljen detajl vgradnje požiralnika s vtokom pod robnikom.