|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-364/2020-09 |  | oznaka naročila: | A-108/20 G |
| Datum: | 3.11.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001308/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica – Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice** |

**JN006512/2020-B01 - A-108/20; Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice, datum objave: 20.10.2020**


**Datum prejema: 3.11.2020   13:41**

**Vprašanje:**


Spoštovani,  
  
ali lahko posredujete detajle avtobusne nadstrešnice? Hvala.  
  
Lep pozdrav,

**Odgovor:**

Predvidene so tipizirane nadstrešnice (kot npr. proizvajalca Lešnik Lenart d.o.o.). V sklopu vsake nadstrešnice se predvidi koš zasmeti velikosti 50 litrov, tipsko vitrino z voznim redom, tablo z imenom postajališča in tipsko klop po celotni dolžini nadstrešnice.



**1 kos**



**3 kosi**