|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-373/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-114/20 G  |
| Datum: | 04.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001336/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča Soteska** |

**JN007295/2020-B01 - A-114/20; Ureditev krožnega križišča Soteska, datum objave: 20.11.2020**

**Datum prejema: 04.12.2020   7:54**

**Vprašanje:**

V popisu imate navedeno prestavitev in ponovno montažo toplarja. V tehničnem opisu v poglavju 8., pa imate navedeno "Porušitev obstoječega stanovanjskega objekta na parceli 865/1 k.o. Ljubija in dvojnega kozolca (toplarja)...". Kje je zajeta še kakšna druga rušitev stanovanjskega objekta, kot pa prestavitev kozolca, in kaj je s tor rušitvijo mišljeno? Glede na to, da v poglavju omenjate tudi, da se rušitve izvedejo v skladu z načrtom PGD in PZI št. 0695/17-R, Costa d.o.o., prosimo, da te načrte tudi objavite.
V poglavju 9. tehničnega opisa imate navedeno, da se začasna premostitev izvede v skladu z načrtom PGD in PZI št. 0695/17-ZP, Costa d.o.o., prosimo, da ta načrt objavite.

**Odgovor:**

V času med zaključeno projektno dokumentacijo ter javnim naročilom za gradnjo je investitor že porušil stanovanjski objekt, zato ta dela niso zajeta v popisih in niso predmet tega javnega naročila; tekst je ostal le v tehničnem poročilu projektne dokumentacije.

Dodana je datoteka »Začasni most\_PZI.pdf«.