|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-374/2020-01 |  | oznaka naročila: | D-103/20 G |
| Datum: | 02.10.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001337/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE** |

**Vprašanje:**

**JN006037/2020-W01 - D-103/20; Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE, datum objave: 01.10.2020**

**Datum prejema: 02.10.2020   11:13**

Spoštovani,  
  
postavke:  
24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 70,0   
24 421 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 83,0  
in   
24 431 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 83,0  
ali upoštevamo kamniti material iz kamnoloma ?  
postavka:  
N Zaščita plinovoda s predfabriciranimi AB ploščami (po detajlu) - vključno izkop in zasip m1 35,0  
prosimo za objavo detajla.  
  
Lepo pozdravljeni !

**Odgovor:**

Material za nasip in posteljico je predviden z dobavo iz kamnoloma.

Naročnik objavlja detajl zaščite plinovoda.