|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-378/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-2/21 G |
| Datum: | 25.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001350/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno** |

**JN000031/2021-B01 - A-2/21; datum objave: 06.01.2021**

**Datum prejema: 25.01.2021   13:12**

**Vprašanje:**

Spoštovani  
  
V popisu za vodovod imate navedene oznake za dimenzije tako "DN" kot tudi "d".  
  
Prosimo vas, da obrazložite ali naj razumemo navedene dimenzije cevi kot "DN" oz. notranje premere cevi ali kot "d" oz. zunanje premere cevi, ki se pri navedenih ceveh uporabljajo, kot nazivne dimenzije.  
Enako vas prosimo, da se dimenzije razjasnijo tudi pri spojnih kosih in armaturah.  
  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

Naročnik bo v Popisu del – Predračun v zavihku » Prestavitev vodovoda« spremenil poglavje: »1.3 Montažna (strojna) dela«.

Postavke v poglavju »1.3 Montažna (strojna) dela« bodo spremenjene v spremenjenem ponudbenem predračunu.