|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-403/2020-17 |  | oznaka naročila: | A-121/20 G |
| Datum: | 6.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001479/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno** |

**JN007496/2020-B01 - A-121/20; datum objave: 01.12.2020**

**Datum prejema: 6.1.2021   11:36**

**Vprašanje:**

Spoštovani. Ali boste pod točko c) kot ustrezen referenčni posel upoštevali tudi kamnitobetonsko zložbo višine vsaj 3,00 m in dolžine vsaj 10 m? Hvala za odgovor.

**Odgovor:**

V skladu s točko 3.2.3.4, alineja c, Navodil za pripravo ponudbe, bo naročnik kot ustrezen referenčni posel priznal:

c) izgradnjo oporne ali podporne kamnite zložbe (kamen v betonu) volumna vsaj 100 m3

Kamnitobetonska zložba višine vsaj 3m in dolžine vsaj 10m mora za priznanje ustreznosti referenčnega posla pod točko c) izpolnjevati pogoj volumna vsaj 100m3.