|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-420/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-140/21 G |
| Datum: | 23.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001553/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja)** |

**Vprašanje:**

**JN004877/2021-B01 - A-140/21; Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja), datum objave: 16.07.2021**

**Datum prejema: 2.07.2021   10:11**

Pozdravljeni  
  
Pri postavki v delu 1. objekt, 4 odvodnjavanje, 4.3. "Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 100 cm".  
Opis se nanaša le na obbetoniranje cevi, nisem pa našel cevi, da bi lahko sklepal, če gre za notranji ali zunanji premer cevi (beton - PVC).  
  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

Ponudnik mora upoštevati v postavki 1. objekt, 4. odvodnjavanje, točka 4.3 cev z notranjim premerom 100 cm.