|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-424/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-116/20 G |
| Datum: | 3.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001584/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116) na G1-4/1258 v km 8,550** |

**JN007348/2020-B01 - A-116/20; datum objave: 24.11.2020**

**Datum prejema: 3.12.2020   15:14**

**Vprašanje:**

13 291 Prevezave prestavitev instalacij elektroenergetskega kabelskega voda srednje napetosti na območju objekta in telekom(glej poseben popis)  
  
kom 1,00 0,00 0,00  
  
13 299 Začasna prestavitev optičnih kablov telemacha na območju objekta  
  
m 18,00 0,00 0,00  
  
Ali sta zgoraj navedeni postavki ki se nahajata v popisu del MOSTU odveč glede da imate vse vode obdelane v zavihku "Elektro". Prosimo za korekcijo popisa.

**Odgovor:**

Preverili smo količine na postavkah 13 291 in 13 299 in so pravilno navedene v popisu del, in sicer:

13 291 Prevezave prestavitev instalacij elektroenergetskega kabelskega voda srednje napetosti na območju objekta in telekom(glej poseben popis)  
kom 1,00

13 299 Začasna prestavitev optičnih kablov telemacha na območju objekta  
m 18,00

Glede na navedeno korekcija popisa ni potrebna.